## Sheet1
SCHEDA IMMOBILE - ALLEGATO 2
Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________________ il ______________ informato e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e le dichiarazioni rese sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/00);
dichiara quanto segue nel campo "Note a cura dell'Offerente"
| RICHIESTE | Note a cura dell'Offerente
CARATTERISTICHE GENERALI | Descrivere le caratteristiche dell'immobile in relazione agli aspetti riportati ed ai valori richiesti.
DISPONIBILITÀ' DELL'IMMOBILE | Immediata oppure indicare la data di disponibilità.
SUPERFICIE LORDA DELL'IMMOBILE | Circa mq. 1.000 (quantificare, se disponibile, la potenzialità di spazi aggiuntivi).
AREE ESTERNE (INDICARE SUPERFICIE E N. EVENTUALI POSTI AUTO DISPONIBILI PER LA SOSTA) | Circa n. ____ eventuali posti auto (quantificare, se disponibile, la potenzialità di posti aggiuntivi).
UBICAZIONE - INDIRIZZO | specificare l'esatta ubicazione ed indirizzo dell'immobile
ANNO DI COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE | Specificare anno di costruzione e/o anno di ultima ristrutturazione complessiva con estremi di concessione edilizia/denuncia inizio attività
EVENTUALI GRAVAMI, PESI, DIRITTI ATTIVI E PASSIVI | Specificare se libero o con vincoli
REGIME FISCALE APPLICABILE ALLA LOCAZIONE | Indicazione delle modalità applicabili del tributo
AUTORIZZAZIONI ESISTENTI | Indicare le autorizzazioni in possesso del fabbricato: Agibilità, CPI o SCIA VVF, Collaudo statico, Dichiarzioni di conformità degli impianti, ecc.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI | Solai con portata utile conforme alla destinazione d'uso prevista
Edificio dotato di collaudo statico
Locali e percorsi a norma della legislazione vigente in materia di accessibilità e sicurezza per le persone disabili
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE GENERALI | Presenza di rete idrica antincendio dotata di regolare collaudo.
Descrizione impianti elettrici, illuminazione, termosanitari, idrici conformi alle norme vigenti per le destinazioni d'uso previste
Presenza di impianto di rilevazione incendi certificato e correttamente funzionante
Presenza di impianto antintrusione certificato e correttamente funzionante.
Presenza di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, certificato e correttamente funzionante e relativa denuncia presso gli Enti competenti o in alternativa relazione sull'autoprotezione dell'edificio.
Presenza di impianto rete dati strutturato, di categoria 5 o superiore certificato e correttamente funzionante.
Presenza di impianti elevatori certificati, collaudati, immatricolati e correttamente funzionanti, idonei e certificati all'uso anche da parte di persone disabili. Fatto salvo il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici adibiti ad uso uffici e le normative specifiche di settore.
Presenza di impianto di climatizzazione che garantisca i valori termoigrometrici previsti dalla normativa.
Descrizione sintetica della tipologia degli impianti termotecnici, di climatizzazione e idricosanitari. Descrizione delle centrali di produzione dei fluidi termovettori e dell'eventuale impianto di trattamento dell'aria. Per gli impianti sopracitati riportare data di costruzione e messa in servizio.
Attestato di certificazione energetica dell'edificio
Rete scarichi e fognatura conforme ai requisiti richiesti dai regolamenti comunali
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE | Indicare lo stato di conservazione dell'immobile in relazione agli aspetti riportati o indicare la disponibilità ad adeguare o modificare lo stato attuale entro la data dell'eventuale stipulazione del contratto di locazione. In particolare relazionare sugli elementi sotto riportati.
Deve essere privo di materiali di costruzione tossico-nocivi quali ad esempio: amianto, formaldeide, benzene, biossido di azoto, piombo, ecc..
Buona tenuta degli infìssi esterni all'aria, all'acqua, al rumore e chiusure ben funzionanti, con caratteristiche di tenuta termica di almeno U = 1,40 W/m2K o minore (specificare se gli infissi sono dotati di guarnizioni in buono stato, doppi vetri e non sono soggetti ad infiltrazioni d'acqua oppure dichiarare caratteristiche possedute sulla base di certificazioni del produttore), elementi oscuranti efficienti ed in buono stato.
Assenza di umidità ed infiltrazioni di acqua.
Finiture esteme ed interne (intonaci, tinteggiature, pavimentazioni, rivestimenti, infissi interni, ecc.) in buono stato, pari al nuovo per quelle interne.
Impianti elettrici e speciali, illuminazione, impianti termoidraulici e di condizionamento in buono stato ed efficienti.
ULTERIORI CARATTERISTICHE POSSEDUTE DALL'IMMOBILE
PROPOSTA ECONOMICA: CANONE DI LOCAZIONE ANNUO LORDO CHE DEVE COMPRENDERE LE EVENTUALI MODIFICHE/ADEGUAMENTI NORMATIVI
ed allega:
• n. 10 fotografìe a colori raffiguranti l'esterno e l'interno dell'immobile
• planimetrie degli immobili in scala 1:100
• visura catastale completa degli identificativi, della rendita e delle planimetrie
• estratto di mappa in formato A/3 o A/4
• planimetrie catastali dello stabile e delle eventuali pertinenze in scala adeguata ed almeno una sezione trasversale quotata
Note: il campo "Note a cura dell'Offerente" dovrà essere compilato obbligatoriamente. La non compilazione sarà ritenuta carenza del requisito ovvero indisponibilità ad adeguare o modificare lo stato attuale dell'immobile.
Nel caso di comproprietà dell'immobile, il presente schema deve essere sottoscritto da tutti i comproprietari.
Data Firma (per esteso e leggibile)