SCHEDA A-3 (da inserire nella Busta B-Documentazione)

| ELEMENTO QUALITATIVO: VALORE TECNICO E FUNZIONALE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE |
| --- |
| SUB-ELEMENTO | Punteggio max attribuibile 6 punti |
| Impianti meccanici ed affini |  |
| CONTENUTO DELL’OFFERTA |  |
| Costituiscono oggetto dell’offerta migliorativa |  |
| i componenti degli impianti meccanici | Sub-punteggio max attribuibile 2 punti |
| il sistema di gestione e supervisione | Sub-punteggio max attribuibile 2 punti |
| la facilità di gestione e manutenzione. | Sub-punteggio max attribuibile 2 punti |
| Le migliorie proposte dovranno rispettare: le caratteristiche tipologiche descritte negli elaborati progettuali i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte nel capitolato speciale e nella lista delle lavorazioni, intese come valori minimi da rispettare le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli enti preposti. |
| Le migliorie proposte migliorative potranno riguardare: le caratteristiche prestazionali di facilità di installazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio dei componenti, le caratteristiche prestazionali di durevolezza, resistenza all’usura, durata e riparabilità delle apparecchiature, soluzioni migliorative finalizzate al contenimento del rumore, in particolare prodotto dalle unità di trattamento aria e dai canali posizionamento delle apparecchiature e dei componenti al fine di agevolare la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e riduzione dei costi di gestione, ottimizzazione del sistema di regolazione e monitoraggio, centralizzazione delle funzioni di controllo, regolazione e gestione con supervisione remota, possibilità di integrazione con il sistema di supervisione esistente relativamente agli impianti meccanici, contenimento dei consumi energetici |
| Documentazione a supporto: relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte integrata con il confronto qualitativo tra le proposte migliorative ed il progetto a base di gara, particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali e dei componenti certificazioni e prove ufficiali localizzazione e tempo di intervento del supporto tecnico della ditta costruttrice riferito alle varie marche delle macchine e delle apparecchiature utilizzate descrizione delle eventuali nuove voci da aggiungere all’elenco descrittivo delle voci, computo metrico comparativo NON estimativo, tutta la documentazione a supporto non deve contenere alcun elemento economico, perché, diversamente, potrebbe comportare l’esclusione dalla gara. |

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE

La documentazione da presentare per l’illustrazione delle migliorie proposte deve rispettare i seguenti requisiti: i documenti dattiloscritti dovranno essere in formato A4 - A3 i documenti grafici potranno avere altro formato in accordo con la scala grafica utilizzata per il disegno la documentazione di ogni miglioria deve essere raccolta in un unico fascicolo rilegato.