## ALLEGATO 2- SEZ.A e B
Fornitura in service di un sistema completo per autoimmunità in immunoenzimatica
ALLEGATO 2 - CAPITOLATO TECNICO
SEZIONI A e B
DA COMPILARE DIRETTAMENTE IN OGNI SUA PARTE SENZA RIFERIMENTO AD ALLEGATI
STRUMENTAZIONE PREVISTA NEL PROGETTO
Numero e tipo degli analizzatori offerti
Marca, Modello, Anno introduzione sul mercato (Specificare per ciascun analizzatore proposto)
Dotazioni Hardware fornite per il collegamento del sistema al LIS
Specificare le caratteristiche Hw e Sw del collegamento del sistema proposto al LIS, eventualmente anche in forma grafica
Ultreriore strumentazione fornita: gruppo di continuità, deionizzatore, altro
Compilare le successive sezioni (A , B ) per ciascun analizzatore offerto
Sez. A | IMPATTO ORGANIZZATIVO e PRODUTTIVITA'
ANALIZZATORE (Marca, Modello)
N.ANALITI PROPOSTI sull' analizzatore e n.ro referti/anno
A.1 | Requisiti INDISPENSABILI | SI/NO | SPECIFICARE
A.1.1 | Campionamento da tubo primario e da provetta figlia
A.1.2 | Riconoscimento positivo dei campioni mediante lettore di codice a barre a bordo macchina, in completa automazione
A.1.3 | Accesso random , se sistema diverso da micropiastra
A.1.4 | Se sistema a micropiastra: possibilità di effettuare la refertazione e di organizzare una nuova seduta senza interferire con la seduta analitica in corso
A.1.5 | Completa automazione di tutte le fasi analitiche : dal caricamento del campione alla refertazione
A.1.6 | Collegamento bidirezionale con LIS (inclusa la fornitura di hw e sw necessari)
A.2 | Caratteristiche da SPECIFICARE | SI/NO/N.A.* | SPECIFICARE
A.2.1 | Tecnologia utilizzata per il dosaggio degli analiti
A.2.2 | Capacità di carico (n.ro campioni)
A.2.3 | Caricamento continuo dei campioni
A.2.4 | Numero massimo dei dosaggi a pieno carico
A.2.5 | Tempo per la disponibilità del primo risultato
A.2.6 | Tempo di ottenimento dei risultati successivi al primo
A.2.7 | Identificazione posistiva reagenti tramite lettore di codice a barre a bordo macchina
A.2.8 | Operazioni a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta analitica
A.2.9 | Manutenzione giornaliera: Operazioni a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle
Sez. B | ASPETTI TECNICI HARDWARE e SOFTWARE
B.1 | Requisiti INDISPENSABILI | SI/NO/N.A* | SPECIFICARE
B.1.1 | Analizzatore nuovo di fabbrica e di ultima generazione
B.1.2 | Completa automazione di tutte le diluizioni
B.1.3 | Gestione automatica del controllo di qualità interno residente nel sistema analitico
B.1.4 | Assenza documentabile di carry over
B.1.5 | Possibilità di lavorare con più metodiche in contemporanea
B.1.6 | Qualora venisse offerto un sistema a micropiastra: strip separabili in singoli pozzetti
B.2 | Caratteristiche da SPECIFICARE | SI/NO/N.A.* | SPECIFICARE
B.2.1 | Possibilità di eseguire in maniera completamente automatica diversi test per paziente
B.2.2 | Accorgimenti strumentali in presenza di coagulo e/o aspirazione non ottimale del siero campione
B.2.3 | Volume minimo di siero campione richiesto per l'esecuzione di ogni test
B.2.4 | Accorgimenti strumentali in caso di assenza di un reattivo
B.2.5 | Possibilità di mantenere i reattivi refrigerati a bordo dello strumento. Capacità del comparto reattivi (n.ro determinazioni)
B.2.6 | Curve di calibrazioni memorizzabili. Relazionare sul sistema di calibrazione previsto, sulla stabilità e sulla frequenza delle ricalibrazioni
B.2.7 | Possibilità di elaborati statistici dei CQI per tutti i parametri registrati in archivio
B.2.8 | Trasferimento ON LINE a LIS dei dati relativi ai CQI per tutti gli analiti
B.2.9 | Fornitura di Software per la gestione dei risultati, il collegamento a banche dati, etc
B.2.10 | Software che consenta la refertazione unica con gli esami di autoimmunità con tecnica di immunofluorescenza indiretta
N.A.* = Non applicabile

## ALLEGATO 2 - Sez. C
Fornitura in service di un sistema completo per autoimmunità in immunoenzimatica
ALLEGATO 2 - CAPITOLATO TECNICO
SEZIONE C
DA COMPILARE DIRETTAMENTE IN OGNI SUA PARTE SENZA RIFERIMENTO AD ALLEGATI
Compilare una sola sezione C per l'intero progetto
Sez. C | QUALITA' ANALITICA
C.1 | Requisiti INDISPENSABILI | SI/NO | SPECIFICARE
C.1.1 | Esecuzione di tutti gli analiti indicati nella successiva tabella (1)
C.1.2 | Curva di calibrazione standardizzata contro standard WHO
C.1.3 | ENA screening : Antigeni SSA, SSB, Sm, RNP, Scl-70,JO-1, CENP
C.2 | Caratteristiche da SPECIFICARE | SI/NO | SPECIFICARE
C.2.1 | Reagenti pronti all' uso
C.2.2 | Disponibilità di antigene costituito da transglutaminasi umana derivante da tecnica ricombinante per il dosaggio degli anticorpi anti Transglutaminasi
C.2.3 | Anti-peptidi deamidati della gliadina IgA ed IgG : Antigene peptidi deamidati della gliadina con dosaggio quantitativo (curva)
C.2.4 | Dichiarare tutti gli antigeni presenti nel test ENA screening
C.2.5 | Calprotectina Fecale: dosaggio quantitativo (curva) . Disponibilità a fornire gratuitamente dispositivi per raccolta campioni
C.2.6 | Elenco degli ulteriori test, anche affini, effettuabili sul sistema proposto, oltre quelli indicati nelle succassive tabelle 1 e 2 |  | COMPILARE TABELLA 3
C.2.7 | Frequenza di esecuzione proposta per ciascun analita, carratteristiche dei singoli KIT | //////// | COMPILARE TABELLE 1 e 2
TABELLA (1) FREQUENZA DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE DEI KIT
a |  | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n
NOME ESAME |  | Attività 2008 (N.referti) | Freq.Attuale Esecuzione | Frequenza Esecuzione Proposta | Produttore KIT | Nome ; Codice KIT | N.ro Annuo Confezioni Previste | N.ro Test per Conf./Pozz. | Analizzatore Utilizzato | Tecnologia | Sensibilità | Specificità
AGA IgA | Ab anti gliadina IgA | b: 374; c: 7-10 gg
anti-Tg A | Ab anti transglutaminasi IgA | b: 9784; c: 2-3 gg
anti-Tg G | Ab anti transglutaminasi IgG | b: 9770; c: 2-3 gg
| Peptidi Deamidati Gliadina IgG | b: vedi anti-Tg G
ASCA IgA | Ab anti Saccharomyces C. IgA | b: 69; c: 15 - 21 gg
ASCA IgG | Ab anti Saccharomyces C. IgG | b: 69; c: 15 - 21 gg
CIC | Immunocomplessi | b: 1725; c: 15 gg
ANTI GAD | Ab anti glutammato decarb. | b: 867; c: 15 gg
ANTI CCP | Ab anti citrullina | b: 2248; c: 7-10 gg
ENA SCREEN | Ab nucleari estraibili qualitativo | b: 4719; c: 7 gg
ENA COMBI | Ab nucleari estraibili semiqu. | b: 480; c: 7 gg
aCL | Anticardiolipina IgG | b: 860; c: 7-10 gg
aCL | Anticardiolipina IgM | b: 860; c: 7-10 gg
ANTI GBM | Anti membrana basale glomerul. | b: 93; c: 7 - 10 gg
ds-DNA | Ab anti DNA doppia elica | b: 4160; c: 1-2 gg
ANCA PR3 | Ab anti granulociti citoplasmatici (PR 3) | b: 2117; c: 7-10 gg
ANCA MPO | Ab anti granulociti perinucleari (MPO) | b: 2117; c: 7-10 gg
| TOTALE REFERTI | b: 40312
TABELLA (2) - CARATTERISTICHE ULTERIORI TEST RICHIESTI
a |  | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n
NOME ESAME |  | Attività 2008 (N.referti) | Freq.Attuale Esecuzione | Frequenza Esecuzione Proposta | Produttore KIT | Nome ; Codice KIT | N.ro Annuo Confezioni Previste | N.ro Test per Conf./Pozz. | Analizzatore Utilizzato | Tecnologia | Sensibilità | Specificità
| Calprotectina fecale | b: /////; c: /////; d: //////; g: //////
B2-GP1 Ab | Anti beta 2 glicoproteina 1 IgG | b: /////; c: /////; d: //////; g: //////
B2-GP1 Ab | Anti beta 2 glicoproteina 1 IgM | b: /////; c: /////; d: //////; g: //////
TABELLA (3) - ULTERIORI TEST, ANCHE AFFINI, EFFETTUABILI SUL SISTEMA PROPOSTO
a |  | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n
NOME ESAME |  | Attività 2008 (N.referti) | Freq.Attuale Esecuzione | Frequenza Esecuzione Proposta | Produttore KIT | Nome ; Codice KIT | N.ro Annuo Confezioni Previste | N.ro Test per Conf./Pozz. | Analizzatore Utilizzato | Tecnologia | Sensibilità | Specificità
|  | ///// | ///// | ///// |  |  | /////
|  | ///// | ///// | ///// |  |  | /////
|  | ///// | ///// | ///// |  |  | /////