## LOTTO1
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI PER BATTERIOLOGIA
LOTTO 1 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE IN ROUTINE DI IDENTIFICAZIONI ED ANTIBIOGRAMMI
DA COMPILARE CON LA MASSIMA PRECISIONE IN OGNI SUA PARTE SENZA RIFERIMENTO AD ALLEGATI.
ALLEGATO 2.1 : CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE E REAGENTI
1.A | APPARECCHIATURE
| REQUISITI INDISPENSABILI | SI/NO | SPECIFICARE
1.A.1 | N.2 sistemi analitici (n.1 per AOSP e n.1 per AUSL) completi di stampante. I sistemi destinati alle due Aziende devono essere identici tra loro. Ciascun sistema deve essere costituito da almeno 2 dispositivi (max 4) con capacità complessiva non inferiore a circa 240 posti.
1.A.2 | elevato grado di automazione delle operazioni a partire dall'inoculo fino alla disponibilità del risultato (minima manualità a carico dell'operatore)
1.A.3 | caricamento random dei campioni
1.A.4 | esecuzione di identificazione e di antibiogramma nel più breve tempo possibile
1.A.5 | non aggiunta di reattivi accessori in ogni fase analitica
1.A.6 | presenza di sistema esperto
1.A.7 | possibilità di verificare e correggere i risultati strumentali
1.A.8 | collegamento bidirezionale (fornitura di hardware e software) al sistema informatico del laboratorio; per entrambe le Aziende, DNLAB della ditta Noema Life
1.A.9 | Qualora la tecnologia proposta lo rendesse necessario per la continuità operativa, la fonitura è da intendersi completa di gruppo di continuità adeguato
| caratteristiche da specificare | SI/NO | SPECIFICARE
1.A.10 | singoli componenti dei sistemi, con indicazione di fabbricante e modello
1.A.11 | supporti utilizzati (cards, micropiastre, altri)
1.A.12 | tempi di ottenimento dei risultati sia per le identificazioni che per gli antibiogrammi
1.A.13 | tipo di sistema esperto con dettaglio degli standard di riferimento dei break points
1.A.14 | possibilità di dedurre il comportamento dei batteri nei confronti di altri antibiotici non saggiati
1.A.15 | Modalità di smaltimento dei rifiuti
1.A.16 | capacità ed entità dell'archiviazione dei dati in via informatica e tracciabilità del campione analitico
1.A.17 | offerta di un controllo di qualità interno capace di valutare la precisione e l'accuratezza del sistema analitico offerto
1.A.18 | Presenza di software per la sorveglianza delle infezioni nosocomiali
1.A.19 | Specifiche impiantistiche, spazi ed ingombri complessivi dei sistemi analitici offerti per AOSP ed AUSL
1.A.20 | Possibilità di eseguire separatamente identificazione ed antibiogramma.
1.B | REAGENTI
| REQUISITI INDISPENSABILI | SI/NO | SPECIFICARE
1.B.1 | durata dei lotti non inferiore a 6 mesi dalla consegna
1.B.2 | consegna prodotti diagnostici con tracciabilita' del rispetto delle condizioni di temperatura previste dal fabbricante
| caratteristiche da specificare | SI/NO | SPECIFICARE
1.B.3 | gamma di prodotti/ supporti disponibili

## lotto 2
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI PER BATTERIOLOGIA
LOTTO 2 : SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATICI PER LA RILEVAZIONE DI MICROORGANISMI AEROBI, ANAEROBI E MICETI IN COLTURE DI SANGUE
DA COMPILARE CON LA MASSIMA PRECISIONE IN OGNI SUA PARTE SENZA RIFERIMENTO AD ALLEGATI.
ALLEGATO 2.2 : CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE E REAGENTI
2.A | APPARECCHIATURE
| REQUISITI INDISPENSABILI | SI/NO | SPECIFICARE
2.A.1 | N.2 sistemi automatici di emocolture (n.1 per AOSP e n.1 per AUSL) , di tipo modulare, gestiti da computer , completi di stampante. I due sistemi devono essere identici tra loro, a parte le capacità. Per AOSP: circa 1200 flaconi contemporaneamente su almeno 2 moduli ; Per AUSL: circa 360 flaconi contemporaneamente su almeno due moduli.
2.A.2 | Fornitura di N.2 (n.1 per AOSP e n.1 per AUSL) sistemi automatici per colorazione vetrini secondo Gram
2.A.3 | Sistema in grado di segnalare la presenza di campioni positivi
2.A.4 | collegamento bidirezionale al sistema informatico del laboratorio; per entrambe le Aziende, DNLAB della ditta Noema Life
2.A.5 | Possibilità di inserimento dei campioni in modalità random
2.A.6 | Identificazione dei campioni mediante codice a barre
2.A.7 | Agitazione e lettura continua ed automatica dei campioni in lavorazione
2.A.8 | Qualora la tecnologia proposta lo rendesse necessario per la continuità operativa, la fonitura deve essere completa di gruppo di continuità adeguato
2.A.9 | Il peso e l' ingombro dei sistemi devono essere compatibili con i locali destinati alla loro installazione
| caratteristiche da specificare | SI/NO | SPECIFICARE
2.A.9 | singoli componenti del sistema, con indicazione di fabbricante e modello
2.A.10 | descrizione del sistema di rilevazione del campione positivo
2.A.11 | modalità di controllo delle curve di crescita
2.A.12 | possibilità di reinserire il flacone dando continuità alla curva di crescita in corso
2.A.13 | dispositivi per l'allestimento di subcolture
2.A.14 | possibilità di culture di liquidi biologici diversi dal sangue
2.A.15 | possibilità di inserire flaconi per emocolture anche 48 ore dopo l'avvenuto prelievo
2.A.16 | Rapidità di rilevazione dei campioni positivi (relazionare i tempi in rapporto ai microorganismi prevalenti).
2.A.17 | Modalità di utilizzo dello strumento e di manipolazione dei flaconi, con particolare riferimento alla sicurezza per l'operatore
2.A.18 | disponibilità di flaconi in grado di inattivare molecole antibiotiche
2.A.19 | Specifiche impiantistiche, spazi ed ingombri complessivi del sistema analitico offerto
2.A.20 | Portata minima dei solai dove i sistemi devono essere installati (Kg/Mq)
2.A.21 | Spazio minimo richiesto per l' operatività dei sistemi proposti (Largh*Alt*Prof) in cm
2.B | REAGENTI
| REQUISITI INDISPENSABILI | SI/NO | SPECIFICARE
2.B.1 | Completi si sistema di prelievo per la raccolta dei campioni
2.B.2 | durata dei vari tipi di flaconi offerti non inferiore a 6 mesi dalla consegna
2.B.3 | flaconi dedicati per uso pediatrico
2.B.4 | flaconi dedicati alla coltura di micobatteri nel sangue
| caratteristiche da specificare | SI/NO | SPECIFICARE
2.B.5 | Per ciascun flacone : Codice, Nome Commerciale, Tipo di confezionamento
2.B.6 | Durata dei lotti
2.B.7 | Disponibilità di flaconi certificati per prove di sterilità di emocomponenti e tessuti
2.B.8 | Modalità di conservazione dei flaconi per la coltura
2.B.9 | descrizione del sistema di prelievo per la raccolta dei campioni
2.B.10 | disponibilità di flaconi in grado di inattivare molecole antibiotiche
2.B.11 | Possibilità di allestire un vetrino da coltura positiva per colorazione Gram senza interferenza da sostanze presenti nel flacone.

## lotto 3.
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI PER BATTERIOLOGIA
LOTTO 3 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER IDENTIFICAZIONE ED ANTIBIOGRAMMA DI BATTERI GRAM + E GERMI DIFFICILI
DA COMPILARE CON LA MASSIMA PRECISIONE IN OGNI SUA PARTE SENZA RIFERIMENTO AD ALLEGATI.
ALLEGATO 2.3 : CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE E REAGENTI
3.A | APPARECCHIATURE
| REQUISITI INDISPENSABILI | SI/NO | SPECIFICARE
3.A.1 | N.2 sistemi analitici (N.1 poer AOSP e n.1 per AUSL) completi di collegamento ad host e stampante. I sistemi destinati alle due Aziende devono essere identici tra loro, a parte le capacità: per AOSP : circa 90 posti; per AUSL circa 40 posti.
3.A.2 | test di identificazione e antibiogramma in micropiastra o comunque con supporti che consentano la valutazione visiva della crescita batterica
3.A.3 | caricamento random dei campioni
3.A.4 | esecuzione di identificazione e di antibiogrammi nel più breve tempo possibile
3.A.5 | presenza di sistema esperto
3.A.6 | possibilità di verificare e correggere i risultati strumentali
3.A.7 | collegamento bidirezionale al sistema informatico del laboratorio (per entrambe le Aziende, DNLAB della ditta Noema Life), incluso l' hardware necessario
3.A.8 | Qualora la tecnologia proposta lo rendesse necessario per la continuità operatività, la fonitura è da intendersi completa di gruppo di continuità adeguato
| caratteristiche da specificare | SI/NO | SPECIFICARE
3.A.9 | singoli componenti del sistema, con indicazione di fabbricante e modello
3.A.10 | esecuzione dei test di sensibilità con tecnica di microdiluizione in brodo e valutazione della MIC
3.A.11 | possibilità di osservazione e controllo visivo del risultato di identificazione e antibiogrammi
3.A.12 | esecuzione di identificazione e antibiogramma sia in un unico pannello che separatamente
3.A.13 | tipo di sistema esperto con dettaglio degli standard di riferimento dei break points
3.A.14 | possibilità di dedurre il comportamento dei batteri nei confronti di altri antibiotici non saggiati
3.A.15 | Modalità di smaltimento dei rifiuti
3.A.16 | capacità e entità dell'archiviazione dei dati in via informatica e tracciabilità del campione analitico
3.A.17 | offerta di un controllo di qualità interno capace di valutare la precisione e l'accuratezza del sistema analitico offerto
3.A.18 | specifiche impiantistiche, spazi ed ingombri complessivi del sistema analitico offerto
3.B | REAGENTI
| REQUISITI INDISPENSABILI | SI/NO | SPECIFICARE
3.B.1 | durata dei lotti non inferiore a 6 mesi dalla consegna
3.B.2 | consegna prodotti diagnostici con tracciabilita' del rispetto delle condizioni di temperatura previste dal fabbricante
| caratteristiche da specificare | SI/NO | SPECIFICARE
3.B.3 | Modalità di conservazione dei prodotti diagnostici.
3.B.4 | gamma di prodotti/ supporti disponibili