## ALLEGATO 2- SEZ.A ,B,C
Fornitura in service di un sistema diagnostico completo per l'estrazione di acidi nucleici da campione ematico e per la determinazione quantitativa di virus dell' epatite B e C e dell' HIV.
ALLEGATO 2 - CAPITOLATO TECNICO
SEZIONI A , B, C - STRUMENTAZIONE
DA COMPILARE DIRETTAMENTE IN OGNI SUA PARTE SENZA RIFERIMENTO AD ALLEGATI
STRUMENTAZIONE PREVISTA NEL PROGETTO
Sez. A | SISTEMA ANALITICO
A.1 | Requisiti Indispensabili | SI/NO/N.A | SPECIFICARE
A.1.1 | Sistema analitico costituito da un numero di strumenti idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività descritta e volto all'automazione di tutte le fasi di estrazione, amplificazione e determinazione quantitativa dei virus dell'epatite B e C e dell' HIV (specificare : numero di apparecchi offerti, Marca, Modello, anno introduzione sul mercato)
A.1.2 | Strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione
A.1.3 | Il sistema deve essere fornito di un proprio software di gestione interfacciato bidirezionalmente al LIS
A.1.4 | Il sistema offerto dovrà garantire la disponibilità di un residuo sufficiente di acido nucleico estratto, per l' effettuazione di test di genotipizzazione HCV con reagenti e strumentazioni non oggetto della presente procedura
A.1.5 | Campionamento da tubo primario e da provetta figlia
A.1.6 | Tracciabilità completa del campione dall'estrazione al risultato finale
A.1.7 | Strumentazione analitica conforme alla direttiva 98/79 CEE, recepita con D.Lgs. 332/00
A.2 | Caratteristiche da specificare | SI/NO/N.A | SPECIFICARE
A.2.1 | Software per la gestione completa del sistema
A.2.2 | Dotazioni Hardware fornite per il collegamento del sistema al LIS
Programmazione della strumentazione mediante collegamento software
A.2.3 | Specificare le caratteristiche Hw e Sw del collegamento del sistema proposto al LIS, eventualmente anche in forma grafica
Tempo tecnico per la produzione degli esiti relativi a un campione per singolo saggio e per batch
A.2.4 | Ultreriore strumentazione fornita: gruppo di continuità, deionizzatore, altro
A.2.5 | Specifiche impiantistiche, spazi ed ingombri complessivi del sistema analitico offerto
A.2.6 | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle
A.2.7 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc
Sez. B | STRUMENTAZIONE PER L'ESTRAZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI
B.1 | Requisiti Indispensabili | SI/NO/N.A | SPECIFICARE
B.1.2 | Riconoscimento positivo dei campioni mediante lettore di codice a barre a bordo macchina, in completa automazione
B.1.3 | Sensori di livello per il controllo di reagenti e campioni
B.2 | Caratteristiche da specificare | SI/NO/N.A | SPECIFICARE
B.2.1 | Produttore, modello
B.2.2 | Peso(Kg), dimensioni (A*L*P)
B.2.3 | Strumento automatico o semiautomatico
B.2.4 | Identificazione automatica dei reagenti tramite codice a barre
B.2.5 | Estrazione degli acidi nucleici di HIV, HBV, e HCV da campioni biologici
B.2.6 | Tempo massimo di estrazione di un numero variabile di campioni
B.2.7 | Automazione del processo di preparazione dei campioni
B.2.8 | Caricamento in continuo dei campioni e dei reagenti
B.2.9 | Numero massimo di estrazioni/ campioni in contemporanea
B.2.10 | Numero minimo di estrazioni/campioni in contemporanea
B.2.11 | Volume di campione necessario per l'estrazione
B.2.12 | Caricamento di più contenitori dello stesso reagente
B.2.13 | Operazioni di manutenzioni sullo strumento completamente guidate dal software
B.2.14 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato
Sez. C | STRUMENTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL DNA DI HBV e DELL' RNA di HCV ed HIV
C.1 | Requisiti Indispensabili | SI/NO | SPECIFICARE
C.1.1 | Determinazione quantitativa di HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA mediante l'utilizzo della tecnologia PCR in tempo reale (real-time PCR)
C.2 | Caratteristiche da specificare | SI/NO | SPECIFICARE
C.2.1 | Numero minimo e massimo di campioni per batch
C.2.2 | Interpretazione automatica dei controlli
C.2.3 | Numero di metodiche eseguibili contemporaneamente
C.2.4 | Tipo di rilevazione del segnale analitico
C.2.5 | Metodi adottati per ridurre le contaminazione
C.2.6 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc
N.A.* = Non applicabile

## ALLEGATO 2 - Reagenti
Fornitura in service di un sistema diagnostico completo per l'estrazione degli acidi nucleici da campione ematico e per la determinazione quantitativa di virus dell' epatite e dell' HIV
ALLEGATO 2 - CAPITOLATO TECNICO
SEZIONE D, E, F : REAGENTI - QUALITA' ANALITICA
DA COMPILARE DIRETTAMENTE IN OGNI SUA PARTE SENZA RIFERIMENTO AD ALLEGATI
Sez.D | REQUISITI INDISPENSABILI | SI/NO | SPECIFICARE
D.1 | Reagenti per l'amplificazione con metodo PCR Real Time o RT_PCR e simultanea rilevazione mediante sonde specifiche marcate con fluorocromi
D.2 | Reagenti specifici per ciascuno dei virus HBV, HCV ed HIV
D.3 | Capacità di quantificare efficacemente tutti i maggiori genotipi e sottotipi di HBV
D.4 | Capacità di quantificare efficacemente tutti i genotipi e principali sottotipi di HCV
D.5 | Capacità di quantificare efficacemente tutti i genotipi e principali sottotipi e ricombinanti di HIV
D.6 | Fornitura di Controlli Interni (descrivere se coestratti o meno)
D.7 | Durata dei lotti non inferiore a 6 mesi
D.8 | kit diagnostici conformi alla Direttiva Europea 98/79 CEE, recepita con D.Lgs. 332/00
CARATTERISTICHE DA SPECIFICARE (SEZ. E , F)
Sez. E | REAGENTI PER L'ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI | HB-V DNA quantitativo |  | HCV-RNA quantitativo | HI-V DNA quantitativo
E.1 | Disponibilità in linea di reagenti con indicazione dei relativi tempi di data di scadenza
E.2 | Confezionamento (n. test per confezione)
E.3 | Pronti all' uso (si/no; Se no descrivere)
E.4 | Modalità di conservazione dei reagenti
E.5 | Modalità di conservazione dei campioni
E.6 | Stabilità dei reagenti dopo l'apertura della confezione
E.7 | Tempo massimo scadenza lotti dalla consegna
E.8 | Referenze scientifiche riguardanti il prodotto offerto (elencare ed allegare documentazione max 5 articoli scientifici)
Sez. F | REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL DNA DI HBV E DELL'RNA di HCV e HIV | HB-V DNA quantitativo |  | HCV-RNA quantitativo | HI-V DNA quantitativo
F.1 | Confezionamento (n. test per confezione)
F.2 | Pronti all' uso (si/no; Se no descrivere)
F.3 | Modalità di conservazione
F.4 | Stabilità dei reagenti dopo l'apertura della confezione
F.5 | Tempo massimo scadenza lotti dalla consegna
F.6 | Controlli : Pronti all' uso si/no (descrivere)
F.7 | Numero di controlli per seduta
F.8 | Metodo di rilevazione utilizzato
F.9 | Regione amplificata
F.10 | Genotipi, sottotipi ed eventuali ricombinanti rilevati
F.11 | Sensibilità per HBV e HCV (UI/ml) e HIV (UI/ml e/o copie/ml)
F.12 | Specificità (%)
F.13 | Coefficiente di variazione intersaggio ai diversi livelli di positività per saggio (%)
F.14 | Coefficiente di variazione intrasaggio ai diversi livelli di positività per saggio (%)
F.15 | Intervallo (range) dinamico
F.16 | Elenco degli ulteriori test, effettuabili sul sistema proposto,