PROCEDURA RISTRETTA PER L’ASSEGNAZIONE, IN LOTTI SEPARATI, DELLA FORNITURA DI COPERTURE STERILI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI

DOMANDA:

LOTTO 6 “COPRI MICROSCOPIO STERILE” – scheda tecnica n. 14 riferimento 1 “copri microscopio sterile per lente grande dra 066” utilizzabile su microscopi operatori zeiss. SI VOGLIONO CONOSCERE I MODELLI DI MICROSCOPIO ZEISS CUI CI SI RIFERISCE

RISPOSTA:

I MICROSCOPI ZEISS A CUI SI RIFERISCE SONO: OPMI VARIO, SENSERA, MOVENA, VISU 150, VISU 200, 111, MD, 11, OPMI VISU 140, VISU 160, VISU 210.

DOMANDA:

LOTTO 1 “GUAINE STERILI PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI” RIFERIMENTI 1, 2, 3, 4 E 5: LE MISURE INDICATE SONO LARGHEZZA PER LUNGHEZZA O VICEVERSA?

RISPOSTA:

CI SI RIFERISCE A LUNGHEZZA PER LARGHEZZA

DOMANDA:

LOTTO 1 “GUAINE STERILI PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI” RIFERIMENTO 3: LA MUSURA 5-13 (61 X 5-13) A COSA SI RIFERISCE?

RISPOSTA:

LA MISURA 5-13 INDICA LA FORMA CONICA DEL DISPOSITIVO

DOMANDA:

LOTTO 1 “GUAINE STERILI PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI” RIFERIMENTO 5: SI RICHIEDE UN “COPRI TELECAMERA” E NON UNA GUAINA PER TRASDUTTORE

RISPOSTA:

SI TRATTA DI UNA GUAINA COPRICAVO E COPRITELECAMERA; NON è PREVISTO IL TRASDUTTORE

DOMANDA:

LOTTO 2 “COPERTURE STERILI PER APPARECCHIATURE LAPAROSCOPICHE” RIFERIMENTO 2: SI RICHIEDE UN COPRISONDA LAPAROSCOPICO IN POLIURETANO E LA COPERTURA DEL CAVO IN POLIETILENE

RISPOSTA:

SI CONFERMANO I CONTENUTI DELLA SCHEDA TECHICA ALLEGATA AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: COPRISONDA IN POLIURETANO E COPRICAVO IN POLIETILENE

DOMANDA:

LOTTO 4 “TELINI STERILI PER COPERTURA DI APPARECCHIATURE RIFERIMENTO 2: SI RICHIEDE UN TELINO UNIVERSALE PER MICROSCOPIO, MA NON SONO INDICATI IL DIAMETRO DELLA LENTE ED IL MODELLO DEL MICROSCOPIO

RISPOSTA:

I DATI RICHIESTI NON SONO STATI INSERITI VOLUTAMENTE IN QUANTO, COME SI EVINCE DALLA SCHEDA TECNICA, IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE ADATTABILE A QUALSIASI TIPO DI MICROSCOPIO E DEI RELATIVI ACCESSORI, LE MISURE, INFINE, SONO RIPORTATE NELLA SCHEDA TECNICA, OVVERO CM 115 X 180