SCHEDA A-1 (da inserire nella Busta B-Documentazione)

| ELEMENTO QUALITATIVO: VALORE TECNICO E FUNZIONALE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE |  |
| --- | --- |
| SUB-ELEMENTO | Punteggio max attribuibile 14 punti |
| Opere edili ed affini |  |
| CONTENUTO DELL’OFFERTA |  |
| Costituiscono oggetto dell’offerta migliorativa |  |
| - Il sistema di consolidamento delle fondazioni | Sub-punteggio max attribuibile 2 punti |
| - Gli infissi esterni e la facciata continua | Sub-punteggio max attribuibile 4 punti |
| - Le porte e i portoni in ferro, le porte e i portoni REI | Sub-punteggio max attribuibile 2 punti |
| - Le pareti divisorie leggere (pareti metalliche e in cartongesso) | Sub-punteggio max attribuibile 2 punti |
| - Il sistema di coibentazione delle murature | Sub-punteggio max attribuibile 2 punti |
| - I pavimenti dei nuovi solai | Sub-punteggio max attribuibile 2 punti |
| Le migliorie proposte dovranno rispettare: - le caratteristiche tipologiche descritte negli elaborati progettuali - i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte nel capitolato speciale e nella lista delle lavorazioni, intese come valori minimi da rispettare - le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli enti preposti. |  |
| Le migliorie proposte migliorative potranno riguardare: - l’affidabilità e l’invasività dell’intervento di consolidamento delle fondazioni e il tempo di esecuzione - la garanzia di inalterabilità nel tempo dei materiali e dei prodotti proposti, - la, facilità di pulizia, manutenibilità, resistenza all’usura, agli agenti chimici, - la classe di reazione al fuoco in relazione alla destinazione dei locali, - il miglioramento del clima acustico dei locali, - il miglioramento della resistenza meccanica agli urti, - per la facciata continua e gli infissi esterni: l’isolamento termico, il fattore solare, il sistema di oscuramento fisso e/o regolabile, l’affidabilità dei sistemi di apertura manuali e/o motorizzati, la qualità funzionale dei telai, la reperibilità sul mercato dei componenti di ricambio, ecc. - per le porte, i portoni metallici e le porte e i portoni REI: la durabilità del sistema di protezione superficiale, la facilità di regolazione, l’affidabilità di maniglie e serrature e al reperibilità sul mercato dei componenti di ricambio. |  |
| Documentazione a supporto: - relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte integrata con il confronto qualitativo tra le proposte migliorative ed il progetto a base di gara, - particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative, - certificazioni e prove ufficiali, - descrizione delle eventuali nuove voci da aggiungere all’elenco descrittivo delle voci, - computo metrico comparativo NON estimativo, - tutta la documentazione a supporto non deve contenere alcun elemento economico, perché, diversamente, potrebbe comportare l’esclusione dalla gara. |  |
| MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE |  |
| La documentazione da presentare per l’illustrazione delle migliorie proposte deve rispettare i seguenti requisiti: - i documenti dattiloscritti dovranno essere in formato A4 - A3 - i documenti grafici potranno avere altro formato in accordo con la scala grafica utilizzata per il disegno - la documentazione di ogni miglioria deve essere raccolta in un unico fascicolo rilegato. |  |